Приложение

к приказу №_____ от __________

Руководство пользователя

по эксплуатации АИС «Листки осмотра»

(пилотный проект)

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство пользователя предназначено для персонала, работающего с автоматизированной информационной системой «Листки осмотра воздушных линий» (АИС «Листки осмотра»).

АИС «Листки осмотра» находится в опытной эксплуатации (пилотный проект) и дорабатывается. Отдельные экраны и порядок работы могут изменяться; об изменениях пользователей уведомляет администратор.

## 1.1. Область применения

АИС «Листки осмотра» предназначена для учёта результатов осмотров воздушных линий электропередачи (ВЛ) в филиалах РУП «Гомельэнерго»: Гомельских, Жлобинских, Мозырских и Речицких электрических сетях.

Основной задачей АИС «Листки осмотра» является ведение в электронном виде листков осмотра ВЛ и журнала дефектов: регистрация дефектов по опорам и пролётам, оформление заключений мастера и контроль устранения дефектов.

## 1.2. Краткое описание возможностей

АИС «Листки осмотра» работает в корпоративной сети предприятия. Доступ к системе осуществляется через WEB-браузер по адресу сервера своего филиала, который сообщает администратор, либо через приложение на планшете. АИС «Листки осмотра» позволяет создавать листки осмотра, вводить дефекты, отмечать их устранение, искать и отбирать информацию по параметрам и выгружать листок осмотра в Excel для печати. На планшете можно работать без связи с сервером, введённые данные передаются на сервер при появлении связи.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ АИС «Листки осмотра»

## 2.1. Основные положения

Листок осмотра оформляется на одну ВЛ на одну дату осмотра. В листок вносятся все дефекты, выявленные при осмотре, с привязкой к номеру опоры или пролёта.

Мастер рассматривает выявленные дефекты в журнале дефектов, вносит заключение (мероприятия по устранению, срок устранения, производителя работ) и после выполнения работ отмечает устранение дефекта.

Ввод информации в АИС «Листки осмотра» выполняют работники, имеющие учётную запись, выданную администратором на основании списков, утверждённых руководством филиала.

## 2.2. Функции

АИС «Листки осмотра» обеспечивает следующие возможности:

- создание, редактирование, копирование на другую дату, объединение и удаление листков осмотра;

- ввод дефектов по опорам и пролётам, копирование дефектов на другие опоры;

- отметку устранения дефектов;

- ведение журнала дефектов и ввод заключения мастера;

- поиск и отбор листков и дефектов по параметрам;

- выгрузку листка осмотра в Excel;

- работу на планшете без связи с сервером и передачу данных на сервер;

- разделение полномочий пользователей:

  - руководитель – работа со всеми данными филиала, управление учётными записями;

  - инженер – работа с данными (при необходимости в пределах назначенных классов напряжения);

  - мастер – работа с данными (при необходимости в пределах закреплённых ВЛ);

  - просмотр – просмотр информации.

## 2.3. Входная информация

Листок осмотра вводится по следующим параметрам:

- класс напряжения (из справочника);

- наименование ВЛ (из справочника);

- дата осмотра;

- ФИО работника, проводившего осмотр.

Дефект вводится по следующим параметрам:

- номер опоры или пролёта;

- фаза (фазы);

- элемент ВЛ и вид дефекта (из справочника);

- номер гирлянды и количество дефектных изоляторов (для дефектов изоляции);

- дата обнаружения и ФИО работника, обнаружившего дефект.

Заключение мастера и устранение дефекта вводятся по следующим параметрам:

- мероприятия по устранению;

- срок устранения;

- ФИО производителя работ;

- дата устранения, объём выполненных работ;

- ФИО мастера.

# 3. РАБОТА С АИС «Листки осмотра»

## 3.1. Вход в систему

Откройте WEB-браузер и перейдите по адресу сервера своего филиала (либо запустите приложение на планшете). В открывшемся окне введите логин и пароль и нажмите кнопку «Войти» (Рис. 1).

[Место для рисунка: окно входа — поля «Логин», «Пароль», кнопка «Войти»]

Рис. 1

Сеанс работы действует 8 часов, после чего потребуется войти повторно. После 5 неудачных попыток ввода пароля вход блокируется на 15 минут. Не сообщайте свой пароль другим лицам.

На этапе пилотного проекта пользователям выдаются временные пароли. В ходе доработки системы все пароли будут заменены на сложные, будут введены требования к сложности пароля и обязательная смена первоначального пароля при первом входе, а вход в систему будет выполняться по защищённому протоколу HTTPS. Адрес для входа в этом случае сообщит администратор.

## 3.2. Главное окно

После входа открывается список листков осмотра (Рис. 2). В верхней части окна расположены:

- кнопки «Листки» и «Журнал» – переход к списку листков осмотра и к журналу дефектов;

- строка поиска по ВЛ и поле поиска по элементу или дефекту;

- кнопка «+ Новый листок»;

- ФИО пользователя, кнопка «Обновить» (синхронизация данных с сервером), переключатель темы оформления и кнопка «Выход».

[Место для рисунка: главное окно — список листков осмотра]

Рис. 2

## 3.3. Создание листка осмотра

Для создания листка осмотра нажмите кнопку «+ Новый листок». В открывшемся окне «Новый листок осмотра» выберите класс напряжения, ВЛ, укажите дату осмотра и ФИО работника, проводившего осмотр, и нажмите кнопку «Создать» (Рис. 3).

[Место для рисунка: окно «Новый листок осмотра»]

Рис. 3

На одну ВЛ на одну дату создаётся один листок. При выборе ВЛ отображается диапазон номеров её опор.

## 3.4. Поиск и отбор листков

Для отбора листков воспользуйтесь строкой поиска по ВЛ и фильтром периода: «Этот месяц», «Прошлый месяц», «3 месяца», «6 месяцев», «Год», «Все периоды» либо произвольный период «От» – «До» (Рис. 4).

[Место для рисунка: список листков с заданным фильтром периода]

Рис. 4

## 3.5. Редактирование, копирование, объединение и удаление листков

Для изменения даты осмотра или ФИО работника нажмите в карточке листка «Редактировать»; в окне «Редактировать листок» внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Для повторного осмотра той же ВЛ нажмите в карточке листка «Копировать», укажите новую дату и ФИО работника и нажмите «Создать». Будет создан новый листок осмотра той же ВЛ на указанную дату (Рис. 5).

[Место для рисунка: окно «Скопировать листок осмотра»]

Рис. 5

Для объединения нескольких листков одной ВЛ отметьте их в списке и нажмите кнопку «Объединить». В окне «Создать сводный листок» укажите дату и ФИО составителя и нажмите «Объединить и удалить исходные». Дефекты исходных листков переносятся в сводный листок, исходные листки удаляются.

Для удаления листка выберите «Удалить» и подтвердите действие. Внимание: вместе с листком удаляются все его дефекты, действие необратимо.

## 3.6. Ввод дефектов

Для перехода к листку осмотра щёлкните по нему в списке. В верхней части листка отображаются ВЛ, дата осмотра, работник, количество дефектов и процент устранённых дефектов. Ниже расположена строка ввода дефекта и таблица дефектов, сгруппированных по опорам (Рис. 6).

[Место для рисунка: листок осмотра — строка ввода дефекта и таблица дефектов]

Рис. 6

Для ввода дефекта в строке ввода:

- укажите номер опоры или пролёта в поле «Опора / Пролёт»;

- отметьте фазу (фазы);

- выберите элемент ВЛ и вид дефекта из справочника (Рис. 7);

- для дефектов изоляции укажите номер гирлянды и количество дефектных изоляторов;

- проверьте дату обнаружения и ФИО работника, обнаружившего дефект, и сохраните дефект.

[Место для рисунка: окно выбора элемента и вида дефекта]

Рис. 7

Повторный ввод того же дефекта на ту же опору не допускается – система выдаст предупреждение «Такой дефект уже добавлен на эту опору».

Таблица дефектов позволяет переключаться между активными и устранёнными дефектами и выполнять поиск в пределах листка.

## 3.7. Копирование дефектов на другие опоры

Если одинаковые дефекты выявлены на нескольких опорах, выберите в меню действий опоры пункт «Копировать». В открывшемся окне отметьте копируемые дефекты, укажите целевые опоры через запятую или диапазоном (например: 12, 15, 18-20) и нажмите кнопку «Копировать» (Рис. 8).

[Место для рисунка: окно копирования дефектов на другие опоры]

Рис. 8

## 3.8. Отметка об устранении дефектов

Для отметки устранения выберите в меню действий дефекта (опоры) пункт «Устранить» или «Устранить все». В окне «Устранение дефектов» отметьте устранённые дефекты, укажите дату устранения и ФИО работника, устранившего дефект, и нажмите кнопку «Устранить» (Рис. 9).

[Место для рисунка: окно «Устранение дефектов»]

Рис. 9

Устранённые дефекты переходят в раздел «Устранённые», процент устранения по листку пересчитывается автоматически.

## 3.9. Журнал дефектов и заключение мастера

Для перехода к журналу дефектов нажмите кнопку «Журнал». Журнал содержит все дефекты филиала в табличной форме: дата обнаружения, класс напряжения, ВЛ, место дефекта (опора/пролёт, фаза, элемент, дефект), ФИО обнаружившего, мероприятия по устранению, срок устранения, ФИО производителя работ, дата устранения и объём работ (Рис. 10).

[Место для рисунка: журнал дефектов]

Рис. 10

Для отбора записей используйте фильтры: период («Дата от» – «Дата до»), класс напряжения, ВЛ, состояние («Обнаруженные», «Устранённые»), опора / пролёт, элемент / дефект, работник. Кнопка «Сбросить» отменяет все фильтры.

Для ввода заключения мастера щёлкните в строке дефекта по графе «Мероприятия по устранению» (или по соседним графам заключения). В окне «Заключение мастера» заполните поля «Мероприятия по устранению», «Срок устранения», «Ф.И.О. производителя работ», после выполнения работ – «Дата устранения» и «Объём выполненных работ», укажите ФИО мастера и сохраните заключение (Рис. 11).

[Место для рисунка: окно «Заключение мастера»]

Рис. 11

## 3.10. Поиск дефектов

Для поиска дефектов по всем листкам введите наименование элемента или дефекта в поле поиска в верхней части главного окна. В результатах поиска отображаются ВЛ, опора, элемент, дефект, степень серьёзности и состояние (Рис. 12). Степень серьёзности дефекта отображается цветом: «Критичный», «Высокий», «Средний», «Низкий», «Норма».

[Место для рисунка: результаты поиска дефектов]

Рис. 12

## 3.11. Выгрузка листка осмотра в Excel

Для выгрузки откройте листок осмотра и нажмите кнопку «Экспорт в Excel». Файл формата .xlsx сохраняется на компьютер пользователя и может быть распечатан (Рис. 13).

[Место для рисунка: кнопка «Экспорт в Excel» и пример выгруженного файла]

Рис. 13

## 3.12. Работа на планшете без связи с сервером

Если при входе на планшете сервер недоступен, приложение позволяет войти в автономном режиме. В этом режиме созданные листки и дефекты сохраняются в памяти планшета и помечаются отметкой «Офлайн, ждёт синхронизации» (Рис. 14).

[Место для рисунка: листок с отметкой «Офлайн, ждёт синхронизации»]

Рис. 14

После возвращения в зону действия корпоративной сети войдите в систему обычным образом и нажмите кнопку «Обновить». Данные будут переданы на сервер, об успешной передаче сообщает отметка «Обновлено ✓». До передачи данных на сервер они доступны только на данном планшете.

Адрес сервера на планшете задаётся администратором (значок настройки рядом с кнопкой «Обновить», поле «Адрес сервера»). Пользователю изменять адрес сервера не требуется.

## 3.13. Завершение работы

По окончании работы нажмите кнопку «Выход». Не оставляйте рабочее место или планшет с открытым сеансом без присмотра.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь обязан:

- не передавать свои логин и пароль другим лицам;

- при подозрении, что пароль стал известен другим лицам, сменить пароль и сообщить администратору;

- завершать сеанс кнопкой «Выход» по окончании работы;

- использовать планшет с включённой блокировкой экрана; при утере планшета незамедлительно сообщить администратору;

- при обнаружении ошибок в работе АИС «Листки осмотра» или признаков несанкционированного доступа незамедлительно сообщить администратору АИС «Листки осмотра».

Администратор АИС «Листки осмотра»: ______________________________, тел. ____________.